上发改字〔2024〕138号

关于上犹县五指峰大道排水管网改造工程

项目建议书的批复

上犹县城市管理局：

报来《关于请求批准上犹县五指峰大道排水管网改造工程立项的请示》（上城管字〔2024〕62号）及相关附件材料收悉。经研究，现就该项目建议书批复如下：

一、为改善五指峰大道排水管道淤堵、雨污混接、溢流积水等情况，提升五指峰大道排水应对暴雨天气能力，依据《政府投资条例》（国务院令712号）、《江西省政府投资管理办法》（省政府令第251号），同意建设上犹县五指峰大道排水管网改造工程（项目代码：2409-360724-04-01-249817），并原则同意上犹县五指峰大道排水管网改造工程项目建议书提出项目建设方案。

项目单位为上犹县城市管理局。

二、项目建设地点位于上犹县东山镇。

三、项目建设内容及规模。1.破除及新建路面、人行道等，拆除破损严重的管道；2.改建DN300-DN1800雨水管道约1.3公里，配套建设雨水口、检查井等附属设施，并对堵塞管道、盖板沟等进行清淤疏通。

四、项目建设工期8个月。

五、项目总投资及资金来源。项目总投资约1225万元。政府投资方式为直接投资方式，资金来源为县级财政解决。

六、请根据本批复内容，开展项目可行性研究，编写项目可行性研究报告，并抓紧落实节能审查、社会稳定风险评估等各项前期工作。待以上工作完成后，将项目可行性研究报告报我委审批。同时请按照基本建设程序做好项目各项前期工作，严格履行项目报建审批手续、招标事项核准手续。

七、请严格按照有关规定，依法合规落实项目建设资金，未落实项目建设资金的，不得开工建设。项目建设阶段，请加强项目建设管理，严格落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制等制度规定，确保建设工期和建设质量。

八、如需对本项目批复文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《江西省政府投资管理办法》（省政府令第251号）的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

九、请严格按照江西省投资项目在线审批监管平台 (http: //tzxm.jxzwfww.gov.cn)管理有关要求，通过平台申报办理项目审批相关手续并及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。

十、本批复有效期为一年，需要延期的请在一年期限届满的三十个工作日前，向我委申请延期。本批复只能延期一次，延期期限最长不得超过一年。国家另有规定的，依照其规定执行。

2024年11月5日

上犹县发展和改革委员会人秘股     2024年11月5日印发