赣州卫生学校2025年秋季学期学生宿舍设施设备采购项目清单明细表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 预算金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上下铺铁架床 | 铺铁架：规格2000*910*1650mm（规格尺寸允许±10mm ），安全栏板、双层床安全栏板缺口应符合《GB/T3328—2016 家具、床类主要尺寸》标准。床立柱采用50圆0.8厚，床边采用50*25扁管0.7厚，床头横杆采用25*25方管0.5厚，床子采用20*30的扁管0.6厚，床立杆采用16圆0.5厚，护栏采用19圆管0.6厚，楼梯采用19+16圆结合0.6厚，铁件部分焊接采用二氧化氮保护焊，钢材表面经磷化除油除锈，静电喷塑，高温固化而成，床脚配塑料脚套，防噪音，防刮伤地板，床板一般采用15cm胶合板，用材钢管符合相关要求。 | 套 | 528 | 582.00 | 307296.00 |
| 2 | 四门活动储物柜 | 四门活动储物柜：规格：1800*900*415mm（规格尺寸允许±10mm ），颜色为：灰白；1、采用优质冷轧卷板制作，板材厚度0.4mm，四个门，门带独立锁，内有挂衣杆，内有一块层板，门锁具采用大拇指锁具，外形美观；2、所有材料需经酸洗，磷化，九工位线处理，静电喷塑，粉末采用优质环保型粉末，要求表面平整，无异味，无污染。焊接部位要做到光滑平整，无假焊，脱焊，焊瘤，瑕疵等现象。用材冷轧钢板符合相关要求。 | 组 | 840 | 550 | 462000.00 |
| 3 | 木制壁挂贮物柜 | 学生宿舍木制壁挂式储物柜，要求每套适合一个房间8个学生使用， 1，规格：约1600mm*1200mm*500mm规格尺寸允许±10mm），具体规格根据室内实际尺寸定制，材质多层板烤漆(背板9MM)颜色可选，柜门用澳松板， 2，要求表面平整，无异味，无污染，做到光滑平整。用材实木多层板。 | 套 | 132 | 1248.00 | 164736.00 |
| 4 | 寝室晾衣杆 | 寝室晾衣杆：材质：口径为22mm，厚度约为0.8mm，201不锈钢管，按校方要求(定制) | 米 | 2800 | 40.00 | 112000.00 |
| 5 | 毛巾置物一体架 | 毛巾置物一体架：折叠设计，前倾式毛巾杆，实心挂钩，镜面抛光，304不锈钢。（定制长度不低于1.8m,款式按要求定制。） | 套 | 132 | 200.00 | 26400.00 |
| 6 | 窗户纱窗等 | 窗户纱窗：要求：前面窗户推拉耐力板加纱窗，阳台门窗户推拉纱窗。材料要求金属灰铝合金+钢纱。一个宿舍为一套，按校方要求(定制)。 | 套 | 132 | 472.5 | 62370.00 |
| 7 | 寝室风扇 | 吸顶电风扇： 1，摆放方式：吸顶式， 2，风量档位：五档调速器， 3，额定电压220V， 4，操作类型：机械式， 5，额定功率60W， 6，控制方式：面板按钮，360℃旋转(纯铜电机)，网罩直径：45cm，底部23cm，高度36cm。 注：此价格包含原有电器线路改造：每个寝室现有40W灯管支架2套+吸顶电风扇1台(须按采购人实际要求进行改造)。 | 台 | 350 | 227.00 | 79450.00 |
| 8 | 60升反渗透过滤开水器及相关配套设备 | - 智能节能饮水机：功率≧6KW，电源380V 50HZ，工作压力0.1～0.4 MPa，水胆容量60L，制水量开水≧60L/h 直饮水≧63L/H，过滤等级PP棉+颗粒活性炭+压缩活性炭+反渗透RO膜+后置活性炭，尺寸550*450*1750mm(±20mm)；整机用不锈钢材质，涉水部件为304材质，通过物联网、大数据技术手段掌握设备使用时长及使用状态，可通过手机 APP 或小程序或公众号远程查看或推送设备的水质情况、总净水出水量、滤芯寿命及提示、异常状态提示、故障预警及提醒、售后服务记录、实时时间与日期、实时水质在线监测、累积出水量、滤芯更换、故障提示、维护记录、可远程操作开关机查看设定、实时时间星期查看设定、设备租赁及设定、加热温度查看及调节、出水定时或定量功能设定、设定扫码出水等，出现功能异常情况及时推送到使用方和管理方等提醒功能，运营管理平台具备向用户发布通知公告功能，以便出现停水停电等故障时及时向学生同步消息，具备线上投诉、投诉反馈进度查询、投诉统计功能， 端支持查询空闲设备及预约功能，支付方式具备微信、支付宝、银联、校园一卡通等多种方式。 主要技术性能 ： （1）直饮水机产品加热为步进式加热方式，逐层进水、逐步加热，步进煮开，连续供水，有效杜绝千滚水，阴阳水。 （2）电源设有漏电保护器，电源：380V 功率：≧6KW。 (3)材质要求：不锈钢黑钛金+全钢化玻璃面板 （4）出水:一开一直饮。 （5）加热水胆容量：≥60L，采用不锈钢304。（6）过滤：五级或五级以上过滤（PP复合滤芯+PP炭棒复合滤芯+PP颗粒复合滤芯+RO膜+颗粒活性炭），出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》的要求，额定总净水流量≧15000L。（7）直饮水机活性炭具有抗菌功能。 （8）直饮水机PP复合滤芯具有阻垢功能。 （9）直饮水机具有紫外线消毒功能。 （10）直饮水机（饮水设备继电器板、电磁阀、显示屏、水泵、流量计）装置部件符合相关要求，高温试验试验温度≥59℃、高温试验持续时间≥1200h。 （11）直饮水机热效率>95%，等级≧A级。 （12）直饮水设备具有水质自检功能，通过水质检测探头检测原水和净水水质情况，并对低于水质标准的设备进行报警提醒。 （13）直饮水机整机具有中国环境标志认证证书。 | 套 | 12 | 15000.00 | 180000.00 |
| 9 | 洗浴用水智能控制系统及相关配套设备 | 用水智能控制系统：智能IC卡水表(含IC卡水表系统管理软件及安装和辅料费用)： 一，IC卡水表 1、控制原理：智能热水表是一种多功能的IC卡智能控制用水装置，通过感应合法用户的IC卡计费并控制出水（先扣费后用水），并可根据实际情况按量控制，金额用完时则不可用水。将IC卡放上水表感应区时，电磁阀即打开出水；拿走IC卡则关阀停水；一表多卡，即刷即用，每只表对应多张卡片，每张卡片可以在同代码系统的每台水控机上使用。 2、IC卡水表可实现了4G网络实时挂失功能，可查询实时消费数据，减少学生丢卡损失。 3、防水等级符合相关要求。 4、产品防盗水功能。能防止采用磁铁或反复断电、换卡等手段的盗水行为、有防盗卡码卡住水表活接头、有防破坏装置，防止钻孔或破坏盗水；计量精度：±0.01（升）,计费精度：0.01元。 5、采用水控器、电子脉冲基表、电磁阀一体式设计；材质应符合国际饮用水标准。水表规格为：长×宽×高=165mm×91mm×110mm（±10mm），电源线长度长为2米，水表接头为外牙DN15活接。水表外壳采用ABS材料，一次注塑而成。 6、流量基表与水控器为同一品牌。 7、液晶显示器：采用高清晰度段式液晶显示，显示水表的运行状态和卡上金额。包括使用单位代码、卡上可用剩余金额、水表运行脉冲信号、卡上实时剩余金额等信息。 8、软件功能 9、水控机要求可以灵活设置功能转换、扇区转换等，方便升级及兼容一卡通。 10、性能指标 10.1工作电源：市电供电，220V转直流低压12V供电 10.2工作环境：水温0℃-90℃，水压0.01-1.0MPa，相对温度93%不影响性能。 10.3静态工作电流：30mA以下。 10.4控制阀门：全铜电磁阀，可带逆止功能。 10.5读卡距离：0～5cm。 10.6读卡时间：小于0.3秒。 10.7工作方式：实时工作方式，刷卡即出水，取卡即停水。 二，IC卡水表系统管理软件 1、用于管理整套IC卡水表系统，包括IC卡的发卡、充值、报表管理、参数设置。 2、具备名单批量导入功能，管理方无需一个一个输入名单、卡号、充值金额等数据。 - 3、管理方可自行设置热水费率、每天用水金额等参数。 4、86热水表电源：洗浴用水智能控制系统，与IC卡热水表配套使用，DC12V、1A 5、活接头：洗浴用水智能控制系统，与IC卡热水表配套使用，DN15mm - 6、兼容式发卡器：连接电脑，用于发卡充值及人员信息编辑管理等 | 套 | 132 | 600.00 | 79200.00 |
| 10 | 阳台独立取水设备 | PPR20瓷芯管，不锈钢龙头及需要辅材，安装到位。 | 套 | 132 | 100.00 | 13200.00 |
| 11 | 宿舍外围栏 | 要求：宿舍一楼阳台外侧围栏，高度3米，长度101.6米。 技术参数及要求： (1)，立柱Ф76*3.0mm 国标钢管，立柱总高度300mm，立柱通过180*180*8mm法兰+加强筋稳定(颜色，黑绿色)， (2)，横梁选择60*2.5mm国标钢管，上下两道横梁设计口字型，快装式横梁结构便于拆装(颜色，黑绿色)， (3)，勾花网：内丝选择塑后3.8mmPVC包塑，网孔55*55mm士3mm(颜色，黑绿色)， (4)，连接紧固件：工艺缩管插头+自攻螺丝，8mm 包塑钢筋+8*35mm防盗三件套螺丝组合(颜色，不锈钢色)， (5)，表面处理：抛丸+脱脂磷化+户外专用高温热固力聚酯粉末，蛇皮袋包装， (6)，单开门：尺寸:1500*2200mm，门框选择60*2.0mm钢管，日字形结构，加祖耐久性门轴，加大门档(颜色，黑绿色)， | m2 | 305 | 164.00 | 50020.00 |
| 12 | 300万网络摄像机 | 300万 1/4" CMOS ICR 双光阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 数字宽动态 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2° 6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 默认白光，可切换红外补光 补光距离: 红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 | 台 | 34 | 412.00 | 14008.00 |
| 13 | 筒机支架 | 筒机支架 | 个 | 34 | 25.00 | 850.00 |
| 14 | 硬盘 | 8T监控专用盘 | 片 | 4 | 1500.00 | 6000.00 |
| 15 | 监视器 | 65寸4K | 台 | 1 | 2299.00 | 2299.00 |
| 16 | RVV2*2.5电源线 | ZC-YJV2*2.5mm2，每卷为100米 | 米 | 100 | 6.79 | 679.00 |
| 17 | 超五类非屏蔽网线 | 超五类非屏蔽网线 护套外径：4.8±0.4mm 撕裂绳：有 特性阻抗(Ω)：100±15 绝缘材料：高密度聚乙烯 直流电阻不平衡(%)max：5 存储：温度:-20℃－60℃ 标称直径：0.450mm±0.005 防火等级：CM 颜色：橙色 包装方式：纸箱 护套厚度：0.45±0.05mm 芯线材料：无氧铜 安装：温度4℃－40℃ 绝缘外径：0.95±0.05mm | 米 | 2440 | 1.7 | 4148.00 |
| 18 | 8口终端盒 | GZ-TPJ8-A，8口终端盒 | 个 | 4 | 189.00 | 756.00 |
| 19 | 8口POE交换机 | 千兆以太网交换机，支持PoE/PoE+，至大PoE功率266w | 台 | 4 | 1280.00 | 5120.00 |
| 20 | 8芯光纤 | GWXTW-8B1，8芯光纤 | 米 | 300 | 7.00 | 2100.00 |
| 21 | 尾纤 | OFC-12T-FC/UPC-09-1.5，尾纤 | 条 | 16 | 16.00 | 256.00 |
| 22 | 光纤收发器 | 支持10/100Base-TX和100Base-FX接口类型，符合IEEE802.3系列通信协议标准 | 对 | 2 | 600.00 | 1200.00 |
| 23 | 室内监控箱 | 定制，横向监控箱，主要放置交换机 | 个 | 4 | 201.00 | 804.00 |
| 24 | 安装辅材辅料 | 扎带，电工胶布，镙丝，线管、光纤熔接等 | 批 | 1 | 4800.00 | 4800.00 |
| 合计金额：壹佰伍拾柒万玖仟陆佰玖拾贰元整（￥1579692.00） |  |  |  |  |  |  |