2024年江西省托幼机构抽检情况一览表

单位：上犹县卫生健康委	抽检日期：2024.10.22

| 序 号 | 抽检机构名称 | 抽检机构详细地址 | 采光照明项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直接天然采光 | 窗地面积比 | 照度平均值 |
| 1 | 上犹县油石乡中心幼儿园 | 上犹县油石乡油石圩 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | 上犹县梅水公立幼儿园 | 上犹县梅水乡水径村 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 3 | 上犹县城区第八幼儿园 | 上犹县艺术国际校区旁 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 4 | 上犹县城区第七幼儿园 | 上犹县碧桂园小区内 | 合格 | 合格 | 不合格 |
| 5 | 上犹县紫阳乡公立幼儿园 | 上犹县紫阳乡高基坪村 | 合格 | 合格 | 合格 |

注：1.采光测量方法按GB/T5699执行，照明测量方法按GB/T5700执行。

2.根据每个单位的抽检结果对比国家标准要求，在对应的采光照明项目栏内填“合格”或“不合格”。

卫生监督员：钟爱华  梁雯丽                  疾控人员： 肖厚礼             教育行政部门人员：蓝世清

2024年江西省校外培训机构抽检情况一览表

单位：上犹县卫生健康委	抽检日期：2024.10.22

| 序号 | 抽检机构名称 | 抽检机构详细地址 | 窗地面积比 | 防眩光措施 | 装设人工 照明 | 课桌面照度 | 黑板照度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上犹神墨文化艺术有限公司 | 东山镇新胜路丽景家园 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | 上犹县朵拉文化艺术培训有限公司 | 东山镇清华苑商铺二楼 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 3 | 上犹县朵朵花儿舞蹈培训有限公司 | 东山镇文峰北路清华苑 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 4 | 上犹县超凡少年体育培训有限公司 | 东山镇文峰北路清华苑 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 |
| 5 | 赣州虚竹书法有限公司 | 东山镇文峰北路清华苑 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

注：1.采光测量方法按GB/T5699执行，照明测量方法按GB/T5700执行。

2.根据每个机构的抽检结果对比国家标准要求，在对应的项目栏内填“合格”或“不合格”。

卫生监督员：钟爱华  梁雯丽                    疾控人员： 肖厚礼                    教育行政部门人员：蓝世清

2024年教室（教学场所）采光和照明抽检结果汇总表

单位：上犹县卫生健康委	抽检日期：2024.10.22

| 机构类别 | 辖区单位 总数 （个） | 抽检 单位数 （个） | 抽检项目符合要求单位数（个） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直接天 然采光 | 窗地 面积比 | 照度 | 防眩光 措施 | 装设人工 照明 | 课桌面 照度 | 黑板 照度 |
| 托幼机构 | 54 | 5 | 4 | 5 | 3 | — | — | — | — |
| 校外培训 机构 | 31 | 5 | — | 3 | — | 5 | 4 | 4 | 5 |

注：1.采光测量方法按GB/T5699执行，照明测量方法按GB/T5700执行。2.在每个项目栏内填写抽查结果符合国家要求的数量。

填表人：康泰中	联系电话：0797-8542252	审核人：李舒敏