附表

上犹县 2025年第（1）季度生活饮用水龙头水

监测结果公示

填报单位（公章）：上犹县疾控中心 填 报 人：朱玉芳

单 位 负 责 人：傅琳        填报时间：2025.2.25

| 序号 | 检测点位置 | 检测指标 | 检测单位 | 第1季度检测结果 |  | 不合格指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 采样日期 | 是否合格 |  |  |
| 1 | 上犹二中 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、三氯甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、余氯、二氧化氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐。 | 上犹CDC | 2025.2.14 | 是 | 无 |  |
| 2 | 上犹二小 |  | 上犹CDC | 2025.2.14 | 是 | 无 |  |
| 3 | 柒加壹商务宾馆 |  | 上犹CDC | 2025.2.14 | 是 | 无 |  |
| 4 | 东城国际 |  | 上犹CDC | 2025.2.14 | 是 | 无 |  |
| 5 | 阳光花园 |  | 上犹CDC | 2025.2.14 | 是 | 无 |  |
| 6 | 县人民医院 |  | 上犹CDC | 2025.2.14 | 是 | 无 |  |
| 7 | 县疾控中心 |  | 上犹CDC | 2025.2.14 | 是 | 无 |  |
| 8 | 杨春兰酒家 |  | 上犹CDC | 2025.2.14 | 是 | 无 |  |
| 9 | 和平社区卫生服务站 |  | 上犹CDC | 2025.2.14 | 是 | 无 |  |
| 10 | 桂花园农贸市场 |  | 上犹CDC | 2025.2.14 | 是 | 无 |  |