关于上犹安康医院装修改造项目

环境影响报告表的批复

上犹安康医院：

你单位《上犹安康医院装修改造项目环境影响报告表》环评文件及审查申请等有关文件收悉，环境影响报告表由江西耘硕环保科技有限公司编制。根据技术评估会专家组意见及技术评估公司的评估意见，经研究，批复如下：

一、项目概况及批复意见

上犹安康医院装修改造项目（项目代码：2504-360724-04-05-932688）为上犹安康医院新建项目，建设项目行业类别为医院841。项目位于江西省赣州市上犹县黄埠镇下山排，中心地理坐标为东经114°34′22.500″，北纬25°45′25.406″，总用地面积7885m2，总投资2500万元，其中环保投资80万元，占总投资的3.2%。项目用水量为56250.16m3/a，用电量8760万kW·h/a，均由江西上犹工业园公用工程供应。

该项目利用原黄埠敬老院空置建筑改造，主要建设内容为综合楼、附属楼、洗衣房、后勤周转房、活动室及相应的配套设施。医院功能定位以精神康复、精神咨询、心理指导及健康指导为主，设有精神科门诊部、精神科住院部、心理门诊、心理咨询室、预防保健室、内科、中医科、药剂科、检验科、医学影像科、康复医学科等。购置供氧装置、呼吸机、洗胃机等设备和各类药品、医用酒精等原辅料。工艺流程有主要挂号、门诊、检验、诊断、入院、诊断、住院、治理、护理、复检、康复出院。

你单位应在项目建设及运营过程中，严格落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护措施。我局原则上同意环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

二、项目运营管理中应重点做好以下工作：

项目在工程设计、建设和运行过程中应认真落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施和要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实环境影响报告表要求。做好运营期的污染防治工作，确保各类污染物达标排放及妥善处置。

- （二）严格落实大气环境保护措施。污水处理站恶臭废采用加盖密封、种植具有吸附作用的植物、定期喷洒生物制剂等措施降低废气影响；食堂油烟采用油烟净化器处理后引至建筑物房顶排放。

（三）严格落实各项水污染防治措施。项目废水主要为食堂废水、洗衣房废水、住院病床废水、门诊废水和医务人员生活污水，食堂废水经隔油池预处理和其他废水进入污水处理站处理达标后，经管道排至附近小溪。

（四）严格落实声环境保护措施。噪声主要为各类水泵、食堂油烟风机等设备运行过程中产生的噪声。通过选用低噪声设备，合理布局，加强维护，采取减震等降噪措施，以降低噪声的传播和干扰。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。在院区西侧设1座医疗废物暂存间，占地面积为15m2（有效容积12m3），医疗废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设医疗废物、污泥和废包装桶收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置。

生活垃圾统一收集由环卫部门定期清运处理。

（六）严格落实地下水、土壤污染防治措施。做好源头控制，对危废暂存场所及污水站等采取相应的防护措施，防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

做好分区防控，项目重点防渗区包括医疗废物暂存间、污水站及事故池，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s的防渗性能要求；简单防渗区包括综合楼、附属楼、活动室、洗衣房、后勤周转房等，地面进行水泥硬化处理。

- （七）严格落实环境风险防范措施。危险单元主要为84消毒液添加区，涉及的危险物质有次氯酸钠。项目通过相应的事故排放风险防范措施，制定完善、有效的环境风险突发事件应急预案，有效防控环境风险。

- （八）严格落实卫生防护距离。项目卫生防护距离为污水站边界外延50m范围。根据现场调查，卫生防护距离内无居民和学校等对大气污染比较敏感的区域，满足卫生防护距离的要求。

（九）提高管理和运营水平，加强非正常工况的生态环境保护工作。定期对环保处理设施进行检查、维护，加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，降低非正常工况发生频次及污染物排放量。

（十）严格落实污染源和生态环境监测计划。按照相关标准和规定要求，开展长期环境监测，保存原始监测记录，定期向公众公布污染物排放监测结果。

三、其他要求

（一）项目建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程“三同时”制度。按规定程序开展环境保护设施竣工自主验收，合格后方可正式投入运行。加强重点环保设备设计、施工、运行安全管理。环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或环境保护措施发生重大变动，应当重新报批环境影响报告表。自批准之日起超过五年后方开工建设的，环境影响报告表应当报审批部门重新审核。

（二）积极主动配合接受生态环境主管部门的日常监督管理。

上犹县行政审批局

2025年8月11日